|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |
|  | к постановлению Администрации Матвеево – Курганского сельского поселения |
|  | от 22.06.2011г. №148 |

Рекомендуемый  перечень (примерный)

имущества пожарно-технического назначения, для обеспечения

деятельности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных

1.Депо пожарное на 2 выезда (адрес __________);

2.Пожарный автомобиль типа АЦ-40 (130).

Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на пожарном автомобиле:

3. Рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 125 мм – 2 шт.;

4. Рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 75 мм – 2 шт.;

5. Рукав напорный латексированный, для работы от гидранта: длинной 5 м., диаметром 77 мм- 2 шт.;

6. Рукав напорный латексированный длиной 20 м, диаметром 77 мм- 2 шт.;

7. Рукав напорный латексированный длиной 20 м, диаметром 66 мм- 4 шт.;

8. Рукав напорный латексированный длиной 20 м, диаметром 51 мм – 6 шт.;

9. Сетка для всасывающего рукава СВ-125 с веревкой длиной 12 м – 1 шт.;

10. Разветвление 3-ходовое 66х51х66х51 мм (77х51х66х51 мм) – 1 шт.

11 Переходник (сборник) для работы от колонки 125х77х77 мм с заглушками – 1 шт.;

12. Гайка переходная 125х89 мм – 1 шт.;

13. Головка соединительная переходная 66х51 мм – 2 шт.;

14. Головка соединительная переходная 77х51 мм – 3 шт.;

15. Головка соединительная переходная 77х66 мм – 3 шт.;

16. Колонка пожарная – 1 шт.;

17. Ключи для соединения всасывающих рукавов – 2 шт.;

18. Ключи для соединения напорных  рукавов диаметром 89 мм – 2 шт.;

19. Ключ для открывания гидрантов – 1 шт.;

20. Ствол РСБ – 2 шт.;

21. Ствол РСА – 2 шт.;

22. Ствол КРБ – 2 шт.;

23. Лестница трех-коленная – 1 шт.;

24. Лестница-палка – 1 шт.;

25. Багор металлический длиной 2,5 м – 1 шт.;

26. Лом легкий – 1 шт.;

27. Лом тяжелый – 1 шт.;

28. Топор плотницкий – 1 шт.;

29. Лопата штыковая – 1 шт.;

30. Веревка спасательная длиной 30 м в брезентовом чехле – 1 шт.;

31. Автомобильная радиостанция – 1 шт.;

32. Каска пожарная – 3 шт.;

33. Пояс пожарный спасательный – 3 шт.;

34. Топор пожарный – 3 шт.;

35. Кобура для пожарного топора – 3 шт.;

36. Мотопомпы МП-800, 1600;

Пожарно-техническое вооружение, вывозимое на мотопомпах:

35. Рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 125 мм – 2 шт. (для МП–1600);

36. Рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 66 мм – 2 шт. (для МП–800);

37. Щиты пожарные ЩП-В – с комплектацией (по одному для каждого населенного    пункта):

огнетушители воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л  - 2 шт.;

порошковые (ОП)  вместимостью, л/массой  огнетушащего состава, кг  (4/9)- 2 шт.;

углекислотные (ОУ) вместимостью, л/массой  огнетушащего состава, кг (5) – 2 шт.;

лом – 1 шт.;

багор – 1 шт;

крюк с деревянной  рукояткой – 1 шт.;

ведро – 2 шт.;

комплект для резки  электропроводов (1 комплект): ножницы, диэлектрические

боты и коврик;

асбестовое полотно;

грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) – 1   шт.;

лопата совковая – 1 шт.;

лопата штыковая- 1 шт.;

вилы – 1 шт.;

тележка для перевозки оборудования – 1 шт.

емкость для хранения  воды объемом  0,2 м3 – 1 шт.;

ящик с песком – 1 шт.;

насос ручной – 1 шт.;

рукав Ду 18-20 длиной 5 м – 1 шт.;

защитный экран 1,4 х   2 м – 6 шт;

стойки для подвески  экранов  - 6 шт.