РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» июня  2024 года	        №99                      п. Матвеев Курган

| Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Матвеево-Курганского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В целях определения порядка оценки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.  N 190-ФЗ "О теплоснабжении", на основании Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103   администрация Матвеево-Курганского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Матвеево-Курганского сельского поселения.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации Матвеево-Курганского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новак А.А.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                   Г.В.Щеткова

Приложение №1 к постановлению

администрации Матвеево-Курганского

сельского поселения от 10.06.2024 №99

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования «Матвеево-Курганское сельское поселение»

РАЗДЕЛ I

Краткая характеристика погодно-климатических условий, систем теплоснабжения, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию котельных и тепловых сетей

Климат Матвеево-Курганского сельского поселения характеризуется умеренным.

Лето – жаркое и сухое – сменяется осенью с преобладанием пасмурной дождливой погодой. Зима неустойчивая с частными оттепелями.

Средняя многолетняя температура за год 8,2ºС: в январе – минус 6,9ºС, в июле -  +22,5ºС. Абсолютный максимум – 40,6ºС. Абсолютный минимум - 34ºС.

Средняя температура наиболее холодного периода обеспеченностью 0,94 – 7ºС.

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 0ºС - 112 суток.

В течении года преобладают ветры восточного и северо-восточного направлений (44%), в ноябре – декабре до 56%, значительна роль западных и юго-западных ветров – в разрезе года 26%, в мае – июле до 31%. Среднее за год число дней с сильным (более 15 м/с) ветром – 29, наибольшее – 61. Максимальная наблюденная скорость – 32 м/с. Повторяемость числа дней со скоростью ветра больше 10 м/с за зимний период составляет 40%.

Абсолютная средняя влажность воздуха за год 8,6 гПа, в июле – 14,9 гПа, относительная соответственно 72,88 и 55%.

Средний годовой слой осадков – 517 мм.: за период с ноября по март – 220 мм, за период с апреля по октябрь – 297 мм.

Максимальное за год суточное количество осадков 1% обеспеченности – 110 м.

Устойчивый снежный покров обычно устанавливается в конце декабря и разрушается в середине марта. Его высота из наибольших за зиму: средняя – 15 см., максимальная – 76 см., минимальная – 2 см.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты

Матвеево-Курганского сельского поселения.

В состав сельского поселения входят:

- сельские населенные пункты - 12.

Административный центр сельского поселения - посёлок Матвеев Курган, расположен на расстоянии 90 км от г. Ростова-на-Дону, 45 км отделяет Матвеев Курган от  г. Таганрога.

Территория, административно-территориальное деление Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения

| Наименование | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения, тыс. человек | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Матвеево-Курганское сельское поселение | 0,304 | 18,4 | 61,53 |

1.3. Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

| Наименование | Число потребителей тепловой энергии (строений) | Число теплоснабжающих объектов (котельных | Потребляемое горючее |  | Протяженность тепловых сетей в двутрубном исчислении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ | Уголь |  |
| Матвеево-Курганское сельское поселение | 30 | 28 | газ | - | 1,5 |

Источники топлива.

Потребности в топливе удовлетворяются за счет  поставки природного газа.

В поселении создается запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных на весь отопительный сезон.

Основной поставщик топлива «Газпром межрайгаз Ростов-на-Дону». Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

1.4. Оценка обстановки при аварийных ситуациях на системах теплоснабжения.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия.

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

1. перебои в подаче топлива по причине аварии на магистральном трубопроводе;

2. износ оборудования;

3. неблагоприятные погодно-климатические явления;

4. человеческий фактор.

РАЗДЕЛ II

2.1. Организация работ по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

2.1.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном  уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы  организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется 
на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство 1 диспетчером  (операторами котельных), одним аварийным расчетом.

Состав рабочих смен приведен в таблице.

| Наименование | Число диспетчеров оперативных служб объектов ЖКХ | Число операторов (кочегаров) котельных | Состав аварийных расчетов |  | Время готовности к работам по ликвидации аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специалисты (человек) | Техника (единиц) |  |
| Матвеево-Курганское сельское поселение | 1 | 28 | 8 | 4 | Ч+30 |

При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов на уровне Матвеево-Курганского района создана группировка сил и средств в количестве 8 человек и 4 единиц специальной техники.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления;

- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.3. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального  образования и сельское поселение  через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения 
и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах и учреждениях социальной сферы на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.