|  | РОССЕТИ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЮГО-ЗАПАДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» ФИЛИАЛА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА юг «РОССЕТИ ЮГ» - «РОСТОВЭНЕРГО» улНовосеверная, 1, п Матвеев Курган, Матвеево-Курганский р-н, |
| --- | --- |

Ростовская обл., 346970.

тел. (863-41) 4-22-52, факс (863-41) 3-17-56, E-mail: mkurres@re.mrsk-yuga.ru http://rostovenergo.mrsk-yuga.ru/

28.07, илот.

Главе Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

Г.В. Щетковой

Уважаемая Галина Викторовна!

В связи с участившимися случаями повреждения проводов линий электропередач ветками деревьев, высаженных жителями сельских поселений, а также деревьев, высаженных на муниципальных земельных территориях в охранной зоне линий электропередач, просим Вас довести ниже представленную информацию до жителей сельских поселений МКурганского района:

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе, привести к их повреждению или уничтожению, причинению вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Законодательством РФ установлены охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных в границах этих зон. К охранной зоне линий электропередач относится земельный участок и воздушное пространство вдоль линий электропередачи, отстоящие по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии:

- для ВЛ напряжением до 1 кВ — 2 метра - для ВЛ от 1 до 20 кВ — 10 метров

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи.

- Размещать любые предметы, а также проводить любые работы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых проходов и подъездов.

З. Находиться в пределах огороженной территории, в помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки электроустановок, производить переключения и подключения к электрическим сетям.

- Разводить костры в пределах охранных зон распределительных устройств, подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи.

- Размещать свалки, производить работы ударными механизмами. 6. Складировать или размещать хранилища любых, в том числе, горючесмазочных материалов.

- Размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам (после соответствующего согласования с энергоснабжающей организацией).

- Проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ.

- Запускать любые летательные аппараты, в том числе, воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых	организаций	юридическим	и физическим лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

- Посадка и вырубка деревьев и кустарников.

З. Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

- Полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды составляет свыше З метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

- Полевые сельскохозяйственные работы С применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров.

В случае обнаружения оборванного провода запрещается приближаться к нему на расстояние ближе 10 метров. В таких случаях необходимо организовать охрану опасной зоны и немедленно сообщить об этом в оперативно диспетчерскую группу М-Курганского РЭС по телефону: 8 (86341) 3-17-56.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.

Убедительная просьба ко всем руководителям, от которых зависит исполнение «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», довести эту информацию до жителей М-Курганского района.

В целях повышения качества электроснабжения и недопущения масштабных повреждений линий электропередач, ввиду приближающегося осенне-зимнего периода необходимо организовать обрезку крон деревьев, произрастающих в охранной зоне линий электропередач.

Для обеспечения электробезопасности работ просим обращаться в МКурганский РЭС и заранее согласовывать дату и время проведения работ по телефону: 8 (86341) 3-17-56.

Главный инженер М-Курганского РЭС 	С. А. Чащихин