Приказ Минстроя РФ
от 28.08.2020
№ 485/пр
«Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения»
Кузнецова Светлана Сергеевна
главный специалист отдела развития жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

---
Утверждены
Критерии наличия технической возможности установки ИПУ, общего (квартирного) ПУ, ОПУ
Форма акта обследования на предмет установления наличия технической возможности установки ИПУ, общего (квартирного) ПУ, ОПУ
Порядок заполнения акта обследования на предмет установления наличия технической возможности установки ИПУ, общего (квартирного) ПУ, ОПУ
Приказ Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 № 627
«Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.04.2012, регистрационный № 23933).

---
Критерии наличия технической возможности установки ИПУ, общего (квартирного) ПУ, ОПУ ХВ, ГВ, ЭЭ, природного газа, ТЭ
устанавливаются в целях определения возможности использования ПУ при осуществлении расчета платы за КУ по ХВС, ГВС, ЭСН, газоснабжению, отоплению
Техническая возможность установки ПУ отсутствует:
а) установка ПУ по проектным характеристикам МКД невозможна без реконструкции, капремонта (за исключением мероприятий по монтажу коммутационных аппаратов, шкафов учета в границах места установки таких ПУ и оборудования) существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования);
б) при установке ПУ невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований к ПУ, в том числе к месту и порядку его установки
в) в месте, в котором подлежит установке ПУ, невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых обязательных требований к условиям эксплуатации ПУ, которые необходимы для его надлежащего функционирования, в том числе из-за технического состояния и режима работы внутридомовых инженерных систем, температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и невозможно обеспечить доступ для снятия показаний ПУ, его обслуживания, замены, а в случае необходимости проведения реконструкции внутридомовой системы

---
Техническая возможность установки в помещении МКД ИПУ, общего (квартирного) ПУ ТЭ отсутствует,
 если по проектным характеристикам МКД имеет вертикальную разводку внутридомовых инженерных систем отопления
Техническая возможность установки ПУ в МКД/ЖД/ЖП имеется,
если в ходе обследования технической возможности установки ПУ будет установлено отсутствие критериев, указанных в пунктах 2 и 3

---
В отношении МКД/ЖД/ЖП, для которых ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
установлено требование по их оснащению на дату их ввода в эксплуатацию определенными видами ПУ энергетических ресурсов,
техническая возможность установки таких ПУ имеется
 Результаты обследования технической возможности установки ПУ
указываются в акте обследования на предмет установления наличия технической возможности установки ИПУ, общего (квартирного) ПУ, ОПУ
Обследование технической возможности установки ОПУ ЭЭ МКД
осуществляется представителями гарантирующего поставщика
Обследование технической возможности установки ПУ ЭЭ в отношении ЖД
осуществляется представителями сетевой организации

---
ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ АКТА ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ
НАЛИЧИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ
ИПУ, ОБЩЕГО (КВАРТИРНОГО) ПУ, ОПУ
В п. 1 указываются полное наименование ЮЛ/ФИО/ паспортные данные ИП, проводящего обследование, а также контактные данные такого ЮЛ/ИП : адрес (место нахождения (постоянного м/ж)) и контактный телефон
В п. 2 указываются ФИО каждого лица - представителя ЮЛ/ИП, проводящего обследование, а также реквизиты документа, подтверждающего полномочия данного лица на проведение обследования (например, доверенность, поручение, наряд)
В п. 3 указываются ФИО каждого присутствующего при проведении обследования лица, в том числе:
- представителя ЮЛ/ИП, ответственного за содержание ОИ МКД, а также наименование такого ЮЛ/ФИО;
- собственника (представителя собственника) помещения, ЖД, в отношении которого подана заявка на установку ИПУ, общего (квартирного) ПУ;
- представителя гарантирующего поставщика/сетевой организации, уполномоченных в соответствии с законодательством об электроэнергетике на установку ИПУ, общего (квартирного) ПУ, ОПУ
- иных лиц, участвующих в обследовании.

---
В п. 4 указывается вид ПУ, на предмет установки которого проводится обследование наличия технической возможности его установки:
- ИПУ/общий (квартирный) ПУ/или ОПУ;
ПУ ХВ, ГВ, ЭЭ, природного газа, ТЭ
В п. 5 указывается адрес МКД/ЖД/ помещения) в котором проводится обследование на предмет технической возможности установки ПУ

---
В п. 6 указывается способ проведения обследования: путем осмотра/с применением инструментов/СИ
В случае применения при проведении обследования инструмента указывается его наименование и характеристики
В случае применения при проведении обследования СИ указываются его наименование, метрологические характеристики и дату истечения очередного межповерочного интервала
В п. 7 указываются результаты проведенного обследования, а именно: наличие/отсутствие технической возможности установки ПУ
Пункт 8 заполняется, если при проведении обследования будет установлено, что отсутствует техническая возможность установки ПУ с указанием конкретных выявленных в ходе обследования критериев отсутствия технической возможности установки ПУ
В п. 9 указывается конкретный перечень организационно-технических мероприятий, выполнение которых необходимо для установки ПУ, и лицо, ответственное за их выполнение.

---
Пункт 10 заполняется, если у кого-либо из присутствующих при проведении обследования лиц имеется особое мнение относительно хода проведения и результатов обследования
Указываются ФИО присутствующего лица, имеющего особое мнение, а также содержание особого мнения
В п. 11 указывается количество экземпляров составленного акта, которое должно соответствовать количеству присутствующих при проведении обследования
Составленные акты обследования вручаются каждому из присутствующих при проведении обследования

---
Информация ФС по аккредитации
от 24.09.2020
«Росаккредитация рекомендует россиянам проверять аккредитацию компаний перед поверкой бытовых счетчиков»

---
24.09.2020 вступает в силу новая редакция ФЗ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
 устанавливающая новые требования к результатам поверки бытовых счетчиков
Юридическую силу
имеет только электронная запись в едином реестре Росстандарта
 Бумажные свидетельства теперь будут выдаваться
только по требованию потребителей, но не будут иметь юридической силы
Вносить данные о поверке бытовых счетчиков могут только
 аккредитованные в национальной системе аккредитации лица

---
Узнать, какие компании аккредитованы на право проведения поверки счетчиков и внесения данных в единый реестр Росстандарта
можно в реестре аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации
Получение достоверной информации о компании в реестре Росаккредитации на сайте Службы поможет гражданам защититься от действия мошенников, выдающих себя за аккредитованных лиц, которые могут взять деньги за услугу,
но не имеют прав проводить поверку и не имеют возможности вносить данные в единый реестр

---
Росаккредитация рекомендует потребителям до обращения в компанию за поверкой бытовых счетчиков
проверить информацию о ней в реестре аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации
Для проверки аккредитованного лица потребителю следует запросить у компании, которая будет делать поверку,
точное наименование компании и (или) ее ИНН
Имея эти данные, любой гражданин может зайти в открытый реестр аккредитованных лиц, круглосуточно доступный на сайте Росаккредитации
После ввода данных в поля «наименование компании» и «ИНН» при наличии аккредитации у компании появится информация об аккредитованном лице
Далее следует обратить внимание на статус аккредитации:
пиктограмма зеленого цвета - действует,
желтого - приостановлена,
красного - прекращена
Только с действующим статусом аккредитации и наличием соответствующей области аккредитации данная компания может проводить поверку счетчика и вносить сведения в единый реестр Росстандарта
После проведения поверки потребитель также может проверить запись о поверке в едином реестре Росстандарта

---
Ранее ПП РФ от 02.04.2020 № 424
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
 установлено, что все бытовые ПУ могут применяться ФЛ-потребителями КУ - без проведения очередной поверки вплоть до 01.01.2021, в том числе и с истекшим сроком поверки
РСО и УО
 обязаны принимать показания таких ПУ для расчета оплаты потребленных КУ
Неустойка (штраф, пени) не взыскивается
Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения в условиях распространения коронавирусной инфекции